АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОЛЮБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЮБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.06.2023 г. № 56-п                                                                              с. Боголюбовка

О создании комиссии Администрации Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района по оценке готовности потребителей тепловой энергии Боголюбовского сельского поселения к отопительному периоду 2023-2024 годов

В целях проведения проверок готовности к отопительному периоду 2023/2022 годов потребителей тепловой энергии на территории Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее Закон о Теплоснабжении), от 06 октября 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, Администрация Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по оценке готовности потребителей тепловой энергии Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области к отопительному периоду 2023-2024 годов в составе согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

2.	Утвердить программу «Проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2023/2024 гг. в Боголюбовском сельском поселении Любинского муниципального района Омской области» согласно Приложению №2.

3. При проведении проверки готовности к отопительному периоду в комиссии должны принимать участие не менее 3-х человек из состава комиссии под председательством председателя комиссии или одного из его заместителей.

4. Проверку готовности к отопительному периоду осуществлять в соответствии с утвержденной программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг. (Приложение № 2).

- 4.1. Срок проведения проверки потребителей тепловой энергии определен периодом с 01 июня по 01 сентября.

- 4.2. График проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2023-2024 гг.

| - № - п/п | - Наименование объекта потребителя | - Наименование - теплоисточника | - Срок проведения - проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Боголюбовская средняя общеобразовательная школа | - Котельная ООО «Централь» | - 10.08.2023 |
| - 2 | - Здание сельского дома культуры с.Боголюбовка | - Котельная ООО «Централь» | - 10.08.2023 |
| - 3 | - Здание сельской библиотеки с.Боголюбовка | - Котельная ООО «Централь» | - 10.08.2023 |
| - 4 | - Здание Администрации Боголюбовского сельского поселения | - Котельная ООО «Централь» | - 10.08.2023 |
| - 5 | - Здание противопожарного поста с.Боголюбовка | - Котельная ООО «Централь» | - 10.08.2023 |

5. Результаты проверки оформлять актом проверки готовности к отопительному периоду в день завершения проверки, по форме согласно (Приложению № 3). При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагать перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

6. Паспорт готовности потребителя к отопительному периоду составлять по форме согласно (Приложению № 4) и выдавать в течение 15 дней с даты подписания акта готовности в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в установленный срок.

7. Установить срок выдачи паспортов готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг. до 15 сентября 2023 года.

8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

- Глава Боголюбовского сельского поселения                                     В.В.Козловская

- Приложение №1 к постановлению

- администрации Боголюбовского

- сельского поселения Любинского

- муниципального района

- от «16» июня 2023 г. № 56-п

- Состав комиссии администрации Боголюбовского

- сельского поселения Любинского муниципального района по оценке готовности потребителей тепловой энергии Боголюбовского

- сельского поселения к отопительному периоду 2023-2024 гг.

| Козловская Вера Викторовна | Глава Боголюбовского сельского поселения (Председатель комиссии) |
| --- | --- |
| Жабин Александр Михайлович | Директор ООО «Централь»- заместитель председателя (по согласованию) |
| Члены комиссии: |  |
| Батраков Дмитрий Иванович | Теплотехник ООО «Централь» (по согласованию) |
| Клименко Юлия Владимировна | Инспектор по работе с населением администрации Боголюбовского сельского поселения |
| Пахотина Любовь Владимировна | Инспектор по общим вопросам администрации Боголюбовского сельского поселения |

- Приложение №2 к постановлению

- администрации Боголюбовского

- сельского поселения Любинского

- муниципального района

- от «16» июня 2023 г. № 56-п

- ПРОГРАММА

- проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2023/2024 гг. в Боголюбовском сельском поселении Любинского муниципального района Омской области

1. Область применения

- Настоящая программа устанавливает единые правила оценки готовности потребителей тепловой энергии Боголюбовского сельского поселения к осенне-зимнему периоду на территории Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области с целью обеспечения их надежной работы при прохождении отопительного периода.

Программа распространяется на все организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, имеющие в собственности,  хозяйственном ведении, оперативном управлении объекты, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее - потребители тепловой энергии).

2. Термины и определения

1. Тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление).

2. Качество теплоснабжения - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя.

3. Источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии.

4. Теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии.

5. Тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок.

6. Тепловая мощность (далее - мощность) - количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени.

7. Тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени.

8. Теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности.

9. Потребитель тепловой энергии (далее также - потребитель) - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления.

10. Теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей).

11. Передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и техно-логически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя.

12. Коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя (далее также - коммерческий учет) - установление количества и качества тепловой энергии, теплоносителя, производимых, передаваемых или потребляемых за определенный период, с помощью приборов учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - приборы учета) или расчетным путем в целях использования сторонами при расчетах в соответствии с договорами.

13. Система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

14. Режим потребления тепловой энергии - процесс потребления тепловой энергии, теплоносителя с соблюдением потребителем тепловой энергии обязательных характеристик этого процесса в соответствии с нормативными правовыми актами, в том числе техническими регламентами, и условиями договора теплоснабжения.

15. Теплосетевая организация - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей).

16. Надежность теплоснабжения - характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения.

17. Точка учета тепловой энергии, теплоносителя (далее также - точка учета) - место в системе теплоснабжения, в котором с помощью приборов учета или расчетным путем устанавливаются количество и качество производимых, передаваемых или потребляемых тепловой энергии, теплоносителя для целей коммерческого учета.

18. Жилищный фонд – совокупность всех жилых помещений, находящихся на территории муниципального образования.

3. Общие положения

Программа разработана в соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»,  и определяет порядок проверки и оценки готовности к отопительному периоду путем проведения комиссией  по проверке готовности потребителей тепловой энергии (далее комиссия) проверок готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду (далее - проверка).

4. Объекты, подлежащие проверке:

Объекты образования, здравоохранения, соцкультбыта, промышленности и прочие здания.

5. Сроки проведения проверки: с 10.08. по 10.08.2023 года.

6. Мероприятия, подлежащие проверке:

6.1. Соблюдение обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

6.2. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (далее – ТУ).

6.3. Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.

6.4. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.

6.5. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения.

6.6. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.

6.7. Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов.

6.8. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.

6.9. Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

6.10. Работоспособность защиты систем теплопотребления.

6.11. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.

6.12. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

6.13. Плотность оборудования тепловых пунктов.

6.14. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.

6.15. Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.

6.16. Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.

6.17. Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

6.18. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с установленными критериями.

7. Документы, представление которых юридическим лицом необходимо для достижения цели проверки:

7.1. Перечень объектов и МКД, находящихся в управлении (эксплуатации).

7.2. Список инженерно-технического персонала.

7.3. Приказ о назначении ответственных и лиц их замещающих:

за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТУ;

за организацию производства работ повышенной опасности при эксплуатации и ремонте теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей;

за обеспечение пожарной безопасности;

7.4. Копия удостоверений аттестованных лиц к эксплуатации ТУ.

7.5. Распорядительный документ о назначении постоянно действующей комиссии для проведения проверки знания правил технической эксплуатации ТУ персонала организации и утверждении графика проверки.

7.6. Противоаварийные тренировки: тематический план, график, программы и журнал учета проведения.

7.7. Приказ об организации обучения и проверки знаний работников, осуществляющих эксплуатацию и ремонт ТУ.

7.8. Журнал проведения инструктажей по пожарной безопасности.

7.9. Инструкции для ответственных и лиц их замещающих:

по охране труда;

по ремонту, промывке, испытанию, наладке, пуску и эксплуатации систем отопления многоквартирных домов;

по безопасному ведению пожароопасных работ.

7.10. График устранения нарушений работы оборудования ТУ, выявленных в процессе эксплуатации в предыдущий отопительный период, и отчет по данному плану-графику при подготовке к предстоящему отопительному периоду.

7.11. Акты промывки системы отопления и гидравлических испытаний абонентского оборудования, подписанные теплоснабжающей организацией.

7.12. Акты готовности к отопительному периоду, подписанные уполномоченным представителем собственников многоквартирного дома.

7.13. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сетей.

7.14. Договор на поставку ресурса.

Методические рекомендации

о готовности жилого дома, учреждения к отопительному периоду

| № п.п. | Требования Правил | Документ, подтверждающий готовность к отопительному периоду, № и дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок | Акт устранения нарушений | выдается после окончания отопительного периода |
|  | Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок | Акт проведения промывки | Приложение 1 |
|  | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению | 1. Инструкция по эксплуатации и режимам работы теплового узла 2. Перечень мероприятий по внедрению эксплуатационных режимов | Приложение 2 |
|  | Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения | 1. План выполнения ремонтных работ 2. Акт выполнения ремонтных работ | Приложение 3 |
|  | Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии | 1. Акт осмотра состояния внутренних тепловых сетей 2. Акт разграничения балансовой принадлежности тепловой сети и эксплуатационной ответственности. | Приложение 4 |
|  | Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов | Акт об утеплении зданий | Приложение 5 |
|  | Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов | 1. Акт о техническом состоянии теплового узла 2. Акт готовности тепловых узлов зданий в отопительный период 2013/2014 гг. (утвержденный ресурсоснабжающей организацией) | Приложение 6 |
|  | Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии | 1. Акт ввода в эксплуатацию 2. Свидетельства о поверке приборов учета | Приложение 7 |
|  | Работоспособность защиты систем теплопотребления | Акт проверки работоспособности защиты системы теплопотребления (если предусмотрено проектом) | Приложение 8 |
|  | Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности | 1. Паспорт теплопотребляющих установок 2. Инструкции для обслуживающего персонала | Приложение 9 |
|  | Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией | Акт проверки тепловых пунктов на наличие прямых соединений с водопроводом и канализацией | Приложение 10 |
|  | Плотность оборудования тепловых пунктов | Акт гидравлического испытания теплового узла | Приложение 11 |
|  | Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов | Акт осмотра наличия пломб на приборах учета энергоресурсов | Приложение 12 |
|  | Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель | Справка об отсутствии задолженности по оплате за энергоресурсы за предыдущие отопительные периоды |  |
|  | Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок | Договор на обслуживание теплопотребляющих установок со специализированной организацией или копия приказа о назначении ответственного лица за безопасность эксплуатации теплопотребляющих установок | Приложение 13 |
|  | Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность | Акт испытания внутренней системы отопления здания | Приложение 14 |
|  | Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий | определяется в соответствии с приложением № 3 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденным Минэнерго от 12 марта 2013 г. № 103 г. Москва | Приложение 15 |

Приложение 1

АКТ

проведения промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок

от _______________ 20   г.

Мы, ниже подписавшиеся, представитель ____________________________________________

(теплоснабжающая организация)

________________________________________________________________________________

с одной стороны и представитель абонента ___________________________________________

________________________________________________________________________________

С другой стороны составили настоящий акт в том, что в нашем присутствии произведена промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок по адресу: ________________________________________________________________________________

________________________________________________ (химический, гидропневматический, гидравлический) способом.

Заключение: система промыта до чистой воды.

Члены комиссии: ____________________         _________         ______________

Роспись                                 ФИО

__________________________________________           __________              ________________

Роспись                                 ФИО

__________________________________________           __________              ________________

Роспись                                 ФИО

Приложение 2

- И Н С Т Р У К Ц И Я

по эксплуатации индивидуального теплового пункта и системы отопления

- С О Д Е Р Ж А Н И Е

1. Общие требования

2. Краткое техническое описание теплового пункта

3. Подготовка теплового пункта (элеваторного узла) системы отопления и горячего водоснабжения к эксплуатации в зимних условиях

4. порядок эксплуатации тепловых пунктов (элеваторных узлов), систем отопления, вентиляции и ГВС

Перечень нормативно-технических документов

I. Общие требования

1.1 Настоящая инструкция предназначена для эксплуатации индивидуального теплового пункта ГБДОУ детского сада № 23 Калининского района Санкт-Петербурга и распространяется на работников из числа оперативно-технического персонала, имеющих достаточную профессиональную подготовку по обслуживанию и ремонту индивидуальных тепловых пунктов и систем отопления, горячего водоснабжения и вентиляции.

Инструкция содержит комплекс организационно- технических мероприятий по эксплуатации тепловых пунктов, систем отопления и горячего водоснабжения, а также регламентирует порядок подготовки и эксплуатации в зимних условиях порядок прохождения отопительного сезона и его завершения.

Индивидуальный тепловой пункт предназначен для присоединения систем отопления и горячего водоснабжения детского сада к тепловой сети системы городского теплоснабжения. В индивидуальном тепловом пункте предусмотрено снижение температуры на подающем трубопроводе за счет смешивания сетевой воды в подающем трубопроводе с водой в обратном трубопроводе посредством инжекторного водоструйного элеватора.

1.2 Индивидуальный тепловой пункт рассчитан на температурный график теплоснабжающей организации 130/70 гр.С и на давление на подающем трубопроводе до 10 кгс/см2. В индивидуальном тепловом пункте предусмотрено ответвление от подающего трубопровода на систему вентиляции.

1.3 К обслуживанию теплового пункта допускаются лица из числа оперативно-ремонтного персонала, прошедшего проверку знаний, норм и правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности и имеющие допуск к самостоятельной работе.

II. Краткое техническое описание теплового пункта

2.1.Тепловой пункт состоит из комплекса устройств, использующих теплоту на цели отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологические нужды.

Основным назначением теплового пункта является прием подготовок теплоносителя и подача его в системы теплопотребления, а также возврат использованного (отдавшего теплоту) теплоносителя в тепловую сеть.

2.2 Устройство двухтрубного теплового пункта.

2.2.1 Тепловой пункт спроектирован по зависимой, элеваторной, открытой схеме подключения отопления.

2.3 Индивидуальный тепловой пункт оборудован:

-трубопроводом ЦО подающим и обратным;

-трубопроводом ГВС подающим и обратным;

-запорной арматурой;

-регулятором температуры (или дроссельной шайбой на циркуляционном трубопроводе

горячего водоснабжения);

-устройствами механической очистки воды (фильтры и грязевики);

-обратным клапаном на циркуляционном трубопроводе горячего водоснабжения;

-манометрами с трехходовыми кранами;

-термометрами и гильзами для их установки;

-узлом учета тепловой энергии.

2.4 На линиях входа и выхода установлены задвижки соответственно № 1 и № 2 на ЦО и ГВС, с помощью которых производится включение и отключение индивидуального теплового пункта (системы отопления и горячего водоснабжения) от распределительной тепловой сети системы теплоснабжения.

Для предотвращения разрывов разводящих трубопроводов, стояков и нагревательных приборов при превышении давления в обратном трубопроводе на выходе из системы отопления установлен предохранительный клапан, который настроен на давление 6 кгс/см2.

Задвижка № 3 - для регулирования подачи воды на элеватор.

Задвижки № 5 и № 6 - для включения и отключения систем отопления.

2.5 Грязевики на прямом (подающем) - для предохранения от засора сопла элеватора и систем отопления: на обратном - для предохранения от засора водомера.

Элеватор предназначен для осуществления необходимого смещения подающей воды с водой обратной и для обеспечения циркуляции в системах отопления.

2.6 Термометры: Т1 и Т2 - для контроля за температурой воды, подаваемой из подающего трубопровода тепловой сети от абонента; Т3-для контроля температуры воды, поступающей в систему отопления; Тгв- для контроля за температурой воды в системе горячего водоснабжения.

2.7 Манометры:

- М1и М2 для контроля за давлением на подающей и обратной магистралях;

-М3 для контроля за давлением перед элеватором;

-М5 для контроля за давлением в системе горячего водоснабжения.

III. Подготовка теплового пункта (элеваторного узла) системы отопления 
и горячего водоснабжения к эксплуатации в зимних условиях

3.1 Потребитель тепла в процессе подготовки к отопительному сезону должен произвести:

- обследование технического состояния здания и их инженерного оборудования.

Результаты обследования, выводы и предложения оформляются актами весеннего осмотра установленной формы:

-работы по профилактике и ремонту внутридомовых систем, вводов и внутриквартальных сетей, приборов учета тепловой энергии по графикам согласованными с теплоснабжающей организацией;

- промывку систем центрального отопления гидравлическим способом 1 раз в 2 года;

- промывку внутриквартальных сетей и вводов, находящихся на балансе жилищного комплекса:

- утепление дверей, лестничных клеток, восстановление укрепленности помещений тепловых пунктов и других помещений по которым проходят сети отопления, вентиляции и ГВС:

-выполнение предписаний теплоснабжающих организации;

- выполнение плана мероприятий по повышению устойчивости функционирования систем жизнеобеспечения

- готовность систем теплопотребления предъявляется специалистам абонентского отдела теплоснабжающей организации с оформлением акта установленной формы (порядок опрессовки тепловых пунктов и систем отопления, вентиляции и ГВС.)

3.2 На трубопроводах и оборудовании устанавливается тепловая изоляция, обеспечивающая температуру на поверхности не более 450 С.

Прямой трубопровод окрашивается в красный цвет, обратный - в синий

Запрещается работа теплового пункта если:

- неисправен предохранительный клапан;

- давление поднялось выше разращенного и несмотря на принятые меры не снижается;

-неисправны или не проверены контрольно-измерительные приборы.

Для устойчивой циркуляции теплоносителя перепад давления на подающем и обратном трубопроводах должен находиться в пределах 0,5-1,5 кгс/см2

Давление теплоносителя в обратном трубопроводе теплового пункта должно быть на 0,5кгс/см2 больше статического давления системы теплопотребления, присоединенной к тепловой сети. Среднесуточная температура воды, поступающая из тепловой сети на подающий трубопровод в систему отопления, не должна выходить за пределы +  3 % от температурного графика.

Среднесуточная температура на обратном трубопроводе не должна превышать 5 % от температуры, установленной температурным графиком.

Температура теплоносителя, поступающего систему горячего водоснабжения не должна выходить за пределы 60-75 0 С.

Предельное давление в системе отопления не должно быть более 0,6 МПа (6кг/см2), являющееся предельным для наиболее слабых агрегатов – чугунных (штампованных) радиаторов, установленных в системе отопления.

IV. Порядок эксплуатации тепловых пунктов (элеваторных узлов), 
систем отопления, вентиляции и ГВС.

4.1 Эксплуатация тепловых пунктов (элеваторных узлов), систем отопления и ГВС должна осуществляться подготовленным в установленным порядке и аттестованным персоналом: специалисты должны иметь образование, соответствующее их должности, а рабочие подготовку в объеме требований квалификационных характеристик.

4.2 Надежная эксплуатация тепловых пунктов, систем водяного отопления должна обеспечиваться проведением следующих работ:

- детальный осмотр разводящих трубопроводов не реже одного раза в месяц;

- детальный осмотр наиболее ответственных элементов системы (запорная арматура в тепловых пунктах, предохранительные и обратные клапаны, вантуза и воздухосборники, контрольно-измерительные приборы, регуляторы температуры, сопла, диафрагмы) - не реже одного раза в неделю;

-систематическое удаление воздуха из системы отопления;

-промывка грязевиков (необходимость промывки следует устанавливать в зависимости от степени загрязнения определяемого по перепаду давлений на манометрах до и после грязевиков);

-повседневный контроль за температурой и давлением теплоносителя.

4.2.1. Текущий планово-предупредительный ремонт теплопотребляющих установок проводится работниками специализированных организации, обслуживающих теплопотребляющие установки.

4.3. Тепловые пункты (элеваторные узлы) периодически не реже одного раза в неделю должны осматриваться ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок, результаты осмотра должны быть отражены в оперативном журнале.

4.4 Проверку исправности запорно-регулирующей арматуры следует производить в соответствии с утвержденным графиком ремонта, а снятие задвижек для внутреннего осмотра и ремонта (шабрения дисков, проверки плотности колец, опрессовки) не реже 1 раза в 3 года: проверку плотности закрытия и смену сальниковых уплотнителей регулировочных кранов на нагревательных приборах следует производить не реже 1 раза в год; регулирующие органы задвижек и вентилей в тепловых пунктах следует закрывать 2 раза в месяц до отказа с последующим открытием; замена  уплотняющих прокладок фланцевых соединений должна производиться не реже 1 раза в 5 лет.

4.5. Основные задвижки и вентили, предназначенные для отключения и регулирования системы горячего водоснабжения, необходимо 2 раза в месяц открывать и закрывать и при необходимости подтягивать или набивать сальники. В процессе эксплуатации необходимо следить за отсутствием течей в стояках, подводках к запорно-регулирующей водоразборной арматуре, устранять причины, вызывающие их неисправность и утечку воды.

4.6. Осмотр системы горячего водоснабжения производить по утвержденному графику, а результаты осмотра заносить в журнал.

4.7. Действие автоматических регуляторов температуры систем горячего водоснабжения следует проверить не реже одного раза в месяц.

Наладку регуляторов температуры следует производить в соответствии с инструкцией завода изготовителя.

4.8. Контрольно измерительные приборы, регулирующая и запорная арматура должны находиться в технически исправном состоянии и отвечать требованиям Госэнергонадзора.

4.9. Пуск индивидуального теплового пункта на трубопроводе ЦО производится путем поочередного последовательного открытия запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода-задвижки № 2, № 4, затем открыть последовательно задвижки № 5, № 3 и затем плавно открыть № 1, чтобы не вызвать резкого снижения давления теплоносителя в тепловой сети энергоснабжающей организации и предотвращения гидравлического удара в системе.

Пуск системы ГВС следует производить путем последовательного открытия задвижек № 2, № 4, затем № 3 и плавно открыть № 1

Пуск индивидуального теплового пункта и систем отопления, горячего водоснабжения должен производиться в присутствии представителя энергоснаюжающей организации.

4.10. При возникновении необходимости отключения индивидуального теплового пункта на системе ЦО следует:

-закрыть задвижку № 1, затем № 3 и № 5 (закрыть подачу теплоносителя)

-закрыть задвижку №4 и №2 (не опорожнять систему)

На системе ГВС следует:

-закрыть задвижку № 1 и № 3

-закрыть задвижку № 4 и № 2

В случаях нарушения гидравлического или теплового режима- изменение перепада давления, выход значений температур на подающем и обратном трубопроводах за допустимые температурным графиком пределы- необходимо сообщить в энергоснабжающую организацию для выяснения причин и устранения нарушения в работе систем отопления и горячего водоснабжения.

4.11. Испытания на прочность и плотность оборудования индивидуального теплового пункта проводятся ежегодно после окончания отопительного сезона для выявления дефектов и после окончания текущего ремонта.

- ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО - ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

1. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Утв. Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115.

2. Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей.

Утв. Госэнергонадзором РФ от 7 мая 1992.

3. Правила пожарной безопасности в РФ.

Утв. МЧС РФ от 18 июня 2003 г.

4. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

Утв. Минтруда и социального развития РФ. Утв. 2001 г.

5. ГОСТ 14202-69. Трубопроводы промышленных предприятий.

Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки.

Изд-во стандартов, 2001 г.

6. СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование.

7. Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем

коммунального теплоснабжения.

Утв. Госстроем России от 13.12.2000 г.

Приложение 3

АКТ

выполнения плана ремонтных работ и качество их выполнения

от _______________ 20   г.

Мы, ниже подписавшиеся, представитель  управляющей организации, ТСЖ: ______________

________________________________________________________________________________

с одной стороны и представитель подрядной организации:  _____________________________

________________________________________________________________________________

с другой стороны составили настоящий акт в том, что по адресу:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Выполнены следующие ремонтные работы: __________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Заменены трубопроводы (диметр, протяженность)  ____________________________________

________________________________________________________________________________

арматура (вентили, задвижки) ______________________________________________________

________________________________________________________________________________

тепловая изоляция  _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Члены комиссии: ____________________         _________         ______________

Роспись                                 ФИО

__________________________________________           __________              ________________

Роспись                                 ФИО

__________________________________________           __________              ________________

Роспись                                 ФИО

Приложение 4

АКТ

состояния тепловых сетей потребителя

от _______________ 20   г.

Мы, ниже подписавшиеся, представитель ____________________________________________

(теплоснабжающая организация)

________________________________________________________________________________

с одной стороны и представитель абонента ___________________________________________

________________________________________________________________________________

с другой стороны составили настоящий акт в том, что по адресу: ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

тепловые сети, принадлежащие потребителю, в соответствии с актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности от ___________________ в нашем присутствии проведены гидравлические испытания ________________ кгс/см² , время ________________ мин ______________________________________________________        ________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ ___

При испытании падения давления и дефектов не зафиксировано.

Примечание:  ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Теплосети абонента считаются выдержавшими гидравлические испытания.

Члены комиссии: ____________________         _________         ______________

Роспись                                 ФИО

__________________________________________           __________              ________________

Роспись                                 ФИО

__________________________________________           __________              ________________

Роспись                                 ФИО

Приложение 5

АКТ

осмотра здания (утепление чердаков, подвалов, лестничных клеток, дверей, ИТП)

от _______________ 20   г.

Мы, ниже подписавшиеся, представитель ____________________________________________

(управляющая компания, ТСЖ)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

с одной стороны и уполномоченного дома ___________________________________________

________________________________________________________________________________

с другой стороны произвели проверку готовности к эксплуатации в отопительный период  жилого дома по __________________________________________________________________

и составили настоящий акт в том, что:

1. конструктивные элементы здания и инженерное оборудование:

а) крыша ________________________________________________________________________

б) чердачное помещение  __________________________________________________________

в) водосточные трубы, ливневая канализация _________________________________________

________________________________________________________________________________

г) фасад здания __________________________________________________________________

д) оконные переплеты, двери  ______________________________________________________

е) отмостка  _____________________________________________________________________

ж) подвальные помещения  ________________________________________________________

________________________________________________________________________________

з) электрохозяйство (проводка, электрические щиты) __________________________________

и) ЦТП, ИТП ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. Уборочный инвентарь, песок (соляно-песчаная смесь)  _______________________________

________________________________________________________________________________

Выводы: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Члены комиссии: ____________________         _________         ______________

Роспись                                 ФИО

__________________________________________           __________              ________________

Роспись                                 ФИО

__________________________________________           __________              ________________

Роспись                                 ФИО

Приложение 6

АКТ

технического состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции

теплового узла, пункта

от _______________ 20   г.

Мы, ниже подписавшиеся, представитель ____________________________________________

(теплоснабжающая организация)

________________________________________________________________________________

с одной стороны и представитель абонента ___________________________________________

________________________________________________________________________________

С другой стороны составили настоящий акт в том, что по адресу:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Трубопроводы находятся в  ________________________________________________________

________________________________________________________________________________

арматура (вентили, задвижки)______________________________________________________

________________________________________________________________________________

тепловая изоляция выполнена _______________________________________________ ______

________________________________________________________________________________

Члены комиссии: ____________________         _________         ______________

Роспись                                 ФИО

__________________________________________           __________              ________________

Роспись                                 ФИО

__________________________________________           __________              ________________

Роспись                                 ФИО

Приложение 7

АКТ

работоспособности приборов учета и автоматических регуляторов

от _______________ 20   г.

Мы, ниже подписавшиеся, представитель ____________________________________________

(теплоснабжающая организация)

____________________________________________________________________

с одной стороны и представитель абонента ___________________________________________

________________________________________________________________________________

с другой стороны составили настоящий акт в том, что по адресу: ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

установлены приборы учета (дата установки, поверки, марка)  __________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Автоматический регулятор (марка, дата поверки)  _____________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Члены комиссии: ____________________         _________         _____________

Роспись                                 ФИО

____________________________________       __________       _____________

Роспись                                 ФИО

____________________________________       __________       _____________

Роспись                                 ФИО

Приложение 8

АКТ

проверки работоспособности защиты системы теплопотребления

от _______________ 20   г.

Мы, ниже подписавшиеся, представитель ____________________________________________

(теплоснабжающая организация)

________________________________________________________________________________

с одной стороны и представитель абонента ___________________________________________

________________________________________________________________________________

с другой стороны составили настоящий акт в том, что по адресу: ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

установлены специальные устройствами защиты от недопустимого повышения (колебания, изменения) давления теплоносителя (марка прибора, дата установки, поверки)  ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Члены комиссии: ____________________         _________         ______________

Роспись                                 ФИО

__________________________________________           __________              ________________

Роспись                                 ФИО

__________________________________________           __________              ________________

Роспись                                 ФИО

Приложение 9

Паспорт теплового пункта

________________________________________________________________________________

(наименование энергоснабжающей организации)

________________________________________________________________________________________________

(наименование теплового пункта и его адрес)

Находится на ____________________________________________________________________

(балансе, техобслуживании)

Тип теплового пункта  ____________________________________________________________

(отдельно стоящий, пристроенный, встроенный в здание)

1. Общие данные:

Год ввода в эксплуатацию _________________________________________________________

Год принятия на баланс или техобслуживание, источник теплоснабжения  ________________

Питание от камеры N ______, магистрали N района теплосети  __________________________

Диаметр теплового ввода ____ м, длина ввода ____ м

Расчетный напор на вводе теплоснабжения _____м вод.ст.

Расчетный напор на вводе холодного водоснабжения _____ м вод.ст.

Схема подключения ВВП горячего водоснабжения ____________________________________

Схема подключения отопления _____________________________________________________

Температурный график  ___________________________________________________________

Наименования и адреса абонентов,  подключенных к  центральному тепловому пункту

1. ______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________

2. Тепловые нагрузки

| Нагрузка | Расход |  |
| --- | --- | --- |
|  | теплоты (Гкал/ч) | воды (т/ч) |
| отопление горячее водоснабжение вентиляция технологические нужды |  |  |
| Всего: |  |  |

3. Трубопроводы и арматура

| Трубопровод |  | Арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| диаметр (мм) | общая длина (м) | задвижки, вентили |  |  |  | клапаны обратные |  |  |  | клапаны воздушные и спускные |  |
|  |  | № по схеме | Тип | диаметр (мм) | коли-чество (шт.) | № по схеме | тип | диаметр (мм) | коли-чество (шт.) | диаметр (мм) | коли-чество (шт.) |

4. Насосы

| № п/п | Назначение (циркуляционные, подпиточные и т.д.) | тип насоса | марка электродвигателя | характеристика насоса Q-расход (м³/ч) H-напор (м вод. ст.) n- частота вращения (об/мин) | количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. Водоподогреватели

| № п/п | назначение | тип и № | число секций (шт.) | характеристика водоподогревателя (тепловой поток, кВт, поверхность нагрева, м²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6. Тепловая автоматика

| № п/п | Назначение | Место установки | Тип | Диаметр (мм) | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7. Средства измерений

| № п/п | Приборы контроля и учета |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | теплосчетчики (расходомеры) |  |  |  | термометры |  | манометры |  |
|  | место установки | тип | диаметр (мм) | количество (шт.) | тип | количество (шт.) | тип | количество (шт.) |

8. Характеристика теплопотребляющих систем

| здание (корпус), его адрес |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кубатура здания (м³) |  |  |  |  |  |
| высота (этажность) здания (м) |  |  |  |  |  |
| отопление | присоединение (элеваторное, насосное, непосредственное, независимое) |  |  |  |  |
|  | тип системы (однотрубная, 2-трубная, розлив верхний, нижний) |  |  |  |  |
|  | сопротивление системы (м) |  |  |  |  |
|  | тип нагревательных приборов |  |  |  |  |
|  | емкость системы (м³) |  |  |  |  |
|  | расчетная тепловая нагрузка (Гкал/ч) |  |  |  |  |
| вентиляция | число приточных установок |  |  |  |  |
|  | расчетная тепловая нагрузка (Гкал/ч) |  |  |  |  |
| гвс | схема присоединения (параллельная, 2-ступен-чатая, последовательная, открытый водоразбор) |  |  |  |  |
|  | расчетная тепловая нагрузка (Гкал/ч) |  |  |  |  |
|  | суммарная нагрузка систем здания, здания (Гкал/ч) |  |  |  |  |
|  | температурный график |  |  |  |  |

Приложение к паспорту: схема центрального теплового пункта

Дата составления паспорта: "__" ____________ 20__ г.

Паспорт составил ________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

Приложение 10

АКТ

проверки тепловых пунктов на наличие прямых соединений с водопроводом и канализацией

от _______________ 20   г.

Мы, ниже подписавшиеся, представитель ____________________________________________

(теплоснабжающая организация)

________________________________________________________________________________

с одной стороны и представитель абонента ___________________________________________

________________________________________________________________________________

С другой стороны составили настоящий акт в том, что в тепловом пункте  по адресу ________________________________________________________________________________

прямых соединений с водопроводом и канализацией  ________________________________________________________________________________

Члены комиссии: ____________________         _________         ______________

Роспись                                 ФИО

__________________________________________           __________              ________________

Роспись                                 ФИО

__________________________________________           __________              ________________

Роспись                                 ФИО

Приложение 11

АКТ

гидравлических испытаний абонентского оборудования

от _______________ 20   г.

Мы, ниже подписавшиеся, представитель ____________________________________________

(теплоснабжающая организация)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

с одной стороны и представитель абонента ___________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

с другой стороны на основании договора на подачу тепловой энергии в горячей воде и в соответствии с ПТЭ составили настоящий акт в том, что в нашем присутствии произведены гидравлические испытания нижеследующего оборудования Абонента, согласно эксплуатационной ответственности и разграничения тепловых сетей и энергопринимающего устройства, с давлениями и в течении времени по адресу:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тепловая сеть 1 контура   - ______ МПа (_______ кгс/см²), время _____ мин.,______

2 контура   - ______ МПа (_______ кгс/см²), время _____ мин., _____

Трубопроводы, арматура  - ______ МПа (_______ кгс/см²), время _____ мин., _____

ЦТП или ИТП

Теплообменник –                 ______ МПа (_______ кгс/см²), время  _____ мин., _____

отопления

Теплообменник горячего    ______ МПа (_______ кгс/см²), время  _____ мин., _____

водоснабжения

система отопления -            ______ МПа (_______ кгс/см²), время  _____ мин., _____

калориферная установка  - ______ МПа (_______ кгс/см²), время  _____ мин., _____

При испытании падения давления и дефектов не зафиксировано.

Примечание:  ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оборудование абонента считается выдержавшим гидравлические испытания.

Члены комиссии: ____________________         _________         ______________

Роспись                                 ФИО

__________________________________________           __________              ________________

Роспись                                 ФИО

__________________________________________           __________              ________________

Роспись                                 ФИО

Приложение 12

АКТ

установки пломб на расчетных шайбах и соплах элеватора

от _______________ 20   г.

Мы, ниже подписавшиеся, представитель ____________________________________________

(теплоснабжающая организация)

________________________________________________________________________________

с одной стороны и представитель абонента ___________________________________________

________________________________________________________________________________

С другой стороны составили настоящий акт в том, что в нашем присутствии произведена установка пломб на расчетных шайбах и соплах элеватора

по адресу: _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Расчетный диаметр шайбы ________________________________________________________

Диаметр сопла элеватора __________________________________________________________

Члены комиссии: ____________________         _________         ______________

Роспись                                 ФИО

__________________________________________           __________              ________________

Роспись                                 ФИО

__________________________________________           __________              ________________

Роспись                                 ФИО

Приложение 13

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ______

________________________________________________________________________________

(организация)

______________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

_______________________________________________________________________________________________

(должность, профессия)

Допущен к работам  ______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

в качестве _______________________________________________________________________

Результаты проверки знаний

| Дата проверки | Причина проверки | Общая оценка | Дата следующей проверки | Подпись председателя комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Свидетельство на право проведения специальных работ

| Дата | Наименование работ | Подпись председателя комиссии |
| --- | --- | --- |

Дата выдачи       "__" ____________ 20__ г.

М.П.

Руководитель организации ________________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

Приложение 14

АКТ

Испытания внутренней системы отопления здания

от _______________ 20   г.

Мы, ниже подписавшиеся, представитель ____________________________________________

(теплоснабжающая организация)

________________________________________________________________________________

с одной стороны и представитель абонента ___________________________________________

________________________________________________________________________________

с другой стороны составили настоящий акт в том, что по адресу: ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

в нашем присутствии проведены гидравлические испытания внутренней системы отопления здания: давление _________ кгс/см², время __________ мин________________________ ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

При испытании падения давления и дефектов не зафиксировано.

Примечание:  ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Внутридомовая система отопления абонента считается выдержавшая гидравлические испытания.

Члены комиссии: ____________________         _________         ______________

Роспись                                 ФИО

__________________________________________           __________              ________________

Роспись                                 ФИО

__________________________________________           __________              ________________

Роспись                                 ФИО

Приложение 15

- Приложение N 3

к Правилам оценки готовности

к отопительному периоду

КРИТЕРИИ

НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

С УЧЕТОМ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12 °C;

промышленных зданий до 8 °C;

третья категория - остальные потребители.

2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице N 1;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

- Таблица N 1

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Приложение № 3 к Постановлению

администрации Боголюбовского

- сельского поселения Любинского

- муниципального района

от «16» июня 2023 г. № 56-п

АКТ №

| проверки готовности к отопительному периоду | 2023 | / | 2024 | гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | “ |  | ” |  | 20 | 20 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) |  |  |  |  |  |  |

Комиссия, образованная ________________________________________________________________________________

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду

| от | “ | __ | ” | июня | 20 | 23 | г., утвержденной | Главой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Боголюбовского сельского поселения В.В.Козловской	,

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

| с | “ |  | ” |  | 20 | 23 | г. по | “ |  | ” |  | 20 | 23 | г. в соответствии с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ “О теплоснабжении” провела проверку готовности к отопительному периоду

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила,:
выполнены условия раздела IV Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 N 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду"

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: объекты проверки готовы к отопительному периоду 2023/2024 гг.

| Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду |  | / |  | гг.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Председатель комиссии: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  |  |
| Заместитель председателя комиссии: |  |  |  |
|  | (подпись) |  |  |
| Члены комиссии: |  |  |  |
|  | (подпись) |  |  |

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

| “ |  | ” |  | 20 | 21 | г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение № 4 к Постановлению

администрации Боголюбовского

- сельского поселения Любинского

- муниципального района

от «16» июня 2023 г. № 56-п

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2023/2024 гг.

Выдан  _______________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

| 1. |  | ; |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | . |

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от «_»                2023 г№ 1.

____________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Утверждаю:

Глава Боголюбовского

сельского поселения

_____________В.В.Козловская

«16» июня 2023 года

ПЕРЕЧЕНЬ

- потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области на отопительный период 2023/2024 гг.

| №п/п | Наименование потребителя | Юридический, Фактический адрес |
| --- | --- | --- |
| Казенное учреждение Любинского муниципального района Омской области «Центр финансово-экономического и хозяйственного обеспечения в сфере образования |  | 646160, Омская область, р.п.Любинский, ул.Октябрьская, д.98 |
| 1 | Здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Боголюбовская средняя общеобразовательная школа» | 646171, Омская область, Любинский район, с.Боголюбовка, ул.Школьная, д.29 |
| Казенное учреждение Любинского муниципального района Омской области «Центр финансового и ресурсного обеспечения учреждений культуры» |  | 646160, Омская область, р.п.Любинский, ул.Почтовая, д.8 |
| 2 | Здание сельского Дома культуры с.Боголюбовка | 646171, Омская область, Любинский район, с.Боголюбовка, ул.Школьная, д.28 |
| 3 | Здание сельской библиотеки | 646171, Омская область, Любинский район, с.Боголюбовка, ул.Школьная, д.22 |
| Администрация Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области |  | 646171, Омская область, Любинский район, с.Боголюбовка, ул.Школьная, д.33 |
| 4 | Здание Администрации Боголюбовского сельского поселения | 646171, Омская область, Любинский район, с.Боголюбовка, ул.Школьная, д.33 |
| Бюджетное учреждение Омской области «Пожарно-спасательная служба Омской области |  | 644082, Омская область, г.Омск, ул.Севастопольская , д.4 |
| 5 | Здание поста «Боголюбовский» | 646171, Омская область, Любинский район, с.Боголюбовка, ул.Школьная, д.20 |

*